Виконавчий комітет Первомайської міської ради

Відділ освіти

НАКАЗ

м. Первомайський

02.01.2020											№ 26

Про безпечну експлуатацію

електрогосподарства в закладах

освіти міста та розробку

плану заходів на 2020 рік

Відповідно до «Правил улаштування електроустановок», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок», «Правил пожежної безпеки в Україні», «Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», Закону України «Про охорону праці».

НАКАЗУЮ:

1.З метою підвищення відповідальності за стан електрогосподарства в закладах освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради, начальнику господарчої групи – Ю. СТОЛЯР розробити заходи щодо покращення стану електрогосподарства в закладах освіти міста.

2.Керівникам закладів загальної середньої освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради:

2.1.Розробити та затвердити заходи щодо приведення у належний стан електрогосподарства, створення здорових і безпечних умов освітнього процесу та праці.

2.2.Налагодити системний контроль за виконанням заходів з дотримання правил електробезпеки.

2.2.Забезпечити виконання заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків під час перевірки контролюючими органами.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти					Аліна САДЧЕНКО

Затверджено:

Наказ відділу освіти

№ 26 від 02.01.2020

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо приведення у належний стан електрогосподарства в закладах освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради у 2020 році

| № з/п | Назва заходу | Відповідальний за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка заходів щодо забезпечення електробезпеки в закладах освіти | міський відділ освіти, керівник закладу освіти, заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | До 30.01.2020р. |
| 2 | Обладнати або оновити куточки з дотримання правил електробезпеки | керівник закладу освіти, заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І- квартал 2020 |
| 3 | Провести заміри опору ізоляції електроустановок, електропроводки, заземлювальних пристроїв, системи блискавкозахисту, періодичні випро-бування та огляди водогрійних кот-лів, посудин, що працюють під тиском. Наявність протоколів. | міський відділ освіти, керівник закладу освіти, заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | липень 2020р. |
| 4 | На зовнішньої стороні дверей примі-щення електрощитової нанести написи про призначення приміщен-ня, місце зберігання ключів, попереджувальний знак «Обережно! Електрична напруга». | заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І- квартал 2020р. |
| 5 | Забезпечити приміщення електро -щитової попереджувальними плака -тами, діелектричними килимами, діелектричними рукавицями, вогне-гасниками, ящиком з піском, вогне-тривким покривалом (кошмою). | керівник закладу освіти, заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І-IV квартал 2020р. |
| 6 | Електрощити, групові електрощітки оснастити однолінійною схемою підключення споживачів з поясню-вальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки). | керівник закладу освіти, заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І- квартал 2020р. |
| 7 | Приміщення електрощитової відділити протипожежними перешкодами (протипожежними дверима). | Міський відділ освіти, керівник закладу освіти | І-IV –квартал 2020р. |
| 8 | Проводити своєчасне чищення РЩ та ЩО від пилу, павутиння та сміття. | заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | 1 раз на місяць протягом 2020р. |
| 9 | Електросвітильники надійно закріпити до стелі або на кронштей-ни, забезпечити захисними скляними ковпаками закритого типу або захисною арматурою. | керівник закладу освіти, заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І –ІV квартал 2020р. |
| 10 | Всі електричні комутаційні апарати (електророзетки, рубильники, пакетні вимикачі) промаркувати за діючим значенням номінальної напруги (220V). | заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І- квартал 2020р. |
| 11 | Відгалужувальні та з’єднувальні коробки закрити кришками. | керівник закладу освіти, заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І- квартал 2020р. |
| 12 | З’єднання жил електрокабелів, дротів виконати методом: паяння або опресування. | керівник закладу освіти, заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І–ІV квартал 2020р. |
| 13 | Електрокабелі та дроти прокладати в стіні або в захисної негорючої оболонки. | керівник закладу освіти, заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І–ІV квартал 2020р. |
| 14 | Електророзетки та електровимикачі встановлювати на негорючої основі. | заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І–ІV квартал 2020р. |
| 15 | Проводити громадські огляди стану об’єктів з наступним підведенням результатів цієї роботи. | Адміністрація закладу освіти | 1 раз на 3 місяці |
| 16 | Своєчасно здійснювати ремонт пошкодженого електрообладнання та мережі електроживлення. | керівник закладу освіти, заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І–ІV квартал 2020р. |
| 17 | Забезпечити приміщення підвищеної безпеки та працівників засобами колективного та індивідуального захисту, які у своєї роботі користу-ються електрообладнанням, електро-приладами та електроустаткуванням. | керівник закладу освіти, заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І–ІV квартал 2020р. |
| 18 | Прибрати горючі та сторонні матеріали на відстань до 1 – го метра від РШ, ЩО, пускового та електричного обладнання. | керівник закладу освіти, заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І–ІV квартал 2020р. |
| 19 | Не допускати експлуатацію пошкодженого електрообладнання та систем електроживлення. | керівник закладу освіти, заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І–ІV квартал 2020р. |
| 20 | Здійснення щоденного контролю за станом заземлення електрообладнан-ня та металевих конструкцій в приміщеннях підвищеної безпеки. | заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І–ІV квартал 2020р. |
| 21 | Обладнати робочі столи вчителів кнопкою аварійного відключення електроструму в кабінетах інформатики, фізики, слюсарної, столярної майстернях. | керівник закладу освіти, заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І–ІV квартал 2020р. |
| 22 | Забезпечити ізоляцією струмоведучі частини, які знаходяться під напругою від дотику. | керівник закладу освіти, заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І–ІV квартал 2020р. |
| 23 | Забезпечити контроль за правильним зберіганням, своєчасним оглядом та іспитом засобів індивідуального та колективного захисту (діелектричні килими, гумові рукавиці). | Відділ освіти, керівник закладу освіти, заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | 1 раз на 6 місяців |
| 24 | Забезпечити електротехнологічних та електротехнічних працівників інструкціями та правилами з електробезпеці. | керівник закладу освіти, заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І–ІV квартал 2020р. |
| 25 | Замінити застарілі блокувальні пристрої (автомати, електрорубиль-ники, групові електрощитки) швидкого відключення електричого струму. | керівник закладу освіти, заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І–ІV квартал 2020р. |
| 26 | Для підключення електрообігрівачів та офісного обладнання (комп’ютери, факси, прінтери) прокласти кабель відкритим способом у кабель каналі від розподільчого (поверхового) щитка (окрему групову трипровідну мережу, шляхом прокладання фазового, нульового робочого та нульового захисного провідників). | керівник закладу освіти, заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І–ІV квартал 2020р. |
| 27 | Не допускати послідовного підключення заземлюючого контакту розеток. | керівник закладу освіти, заступник керівника з АГР (завідувач господарства) | І–ІV квартал 2020р. |

З наказом № 26 від .02.01.2020 ознайомлені:

директора ЗОШ № 1		_______________________Т. ЧЕРКАШИНА

директор ліцею № 2		_______________________Ю. БАРАБАН

директор ліцею № 3		_______________________О. СУХАРЕВА

директор ЗОШ № 4		_______________________В. ГАТІЛОВ

директор ліцею № 5		_______________________О. СТОЦЬКА

директор ліцею № 6		_______________________В. ЄРМОЛЕНКО

директор ліцею № 7		_______________________Г. ТЕРЕЩЕНКО

завідувачка ДНЗ № 4		_______________________Н. КАЧЕРУК

завідувачка ДНЗ № 5		_______________________С. КОФАН

завідувачка ДНЗ № 10		_______________________Л. МІКУЛІНА

завідувачка ДНЗ № 14		_______________________Н. ХОМА

завідувачка ДНЗ № 16		_______________________І. ГУБАНОВА

завідувачка ДНЗ № 17		_______________________І. КОЛОВАНОВА

директор МНВК		_______________________Г. КОЗАЧОК

директор БДЮТ		_______________________Ю. ПОТАПОВА

в.о. директора ДЮСШ		_______________________С. МИРОНЕНКО

начальник господарчої

групи відділу освіти		_______________________Ю. СТОЛЯР