Виконавчий комітет Первомайської міської ради

Відділ освіти

НАКАЗ

м. Первомайський

24.01.2019											№ 47

Про безпечну експлуатацію

електрогосподарства в закладах

освіти міста та розробку

плану заходів на 2019 рік

Відповідно до «Правил улаштування електроустановок», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок», «Правил пожежної безпеки в Україні», «Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» та Закону України «Про охорону праці».

НАКАЗУЮ:

1.З метою підвищення відповідальності за стан електрогосподарства в закладах освіти спеціалісту з охорони праці - Касьяновій Г.Б. розробити заходи щодо покращення стану електрогосподарства.

2.Керівникам закладів освіти:

2.1.Налагодити системний контроль за виконанням заходів щодо приведення у належний стан електрогосподарства, створення здорових і безпечних умов освітнього процесу і праці.

2.2.Забезпечити виконання заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти						А.Р. Садченко

Затверджено:

Наказ відділу освіти

№ 47 від 24.01.2019

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо приведення у належний стан електрогосподарства в закладах освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради у 2019 році

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка заходів щодо забезпечення електробезпеки в закладах освіти | До 30.01.2019р. | Міський відділ освіти, керівник закладу освіти |
| 2 | Обладнати куточок з дотримання правил електробезпеки | І- квартал 2019р. | керівник закладу освіти, завідувач господарством |
| 3 | Проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв, системи блискавкозахисту, періодичні випробування і огляди водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском. Наявність протоколів. | липень 2019р. | міський відділ освіти, керівник закладу освіти |
| 4 | На зовнішньої стороні дверей приміщення електрощитової нанести написи про призначення приміщення, місце зберігання ключів, попереджувальний знак «Обережно! Електрична напруга». | І- квартал 2019р. | завідувач господарством |
| 5 | Забезпечити приміщення електрощитової попереджувальними плакатами, діелектричними килимами і однією парою діелектричних рукавиць, вогнегасниками, ящиком з піском та вогнетривким покривалом. | І-IV квартал 2019р. | керівник закладу освіти, завідувач господарством |
| 6 | Електрощити, групові електрощітки оснастити однолінійною схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки). | І- квартал 2019р. | керівник закладу освіти, завідувач господарством |
| 7 | Приміщення електрощитових відділити протипожежними перешкодами. | І-IV –квартал 2019р. | Міський відділ освіти, керівник закладу освіти |
| 8 | Проводити своєчасне чищення РЩ та ЩО від пилу, павутиння та сміття (не менш 1 разу на місяць). | 1 раз на місяць Протягом 2019р. | завідувач господарством, електромонтер |
| 9 | Електросвітильники надійно закріпити до стелі або на кронштейни, забезпечити захисними скляними ковпаками закритого типу або захисною арматурою. | І –ІV квартал 2019р. | завідувач господарством, електромонтер |
| 10 | Всі електровимикачі та електророзетки промаркувати за номінальною напругою (220V). | І- квартал 2019р. | завідувач господарством, електромонтер |
| 11 | Відгалужувальні та з’єднувальні коробки закрити кришками. | І- квартал 2019р. | завідувач господарством, електромонтер |
| 12 | З’єднання жил електрокабелів ті дротів виконувати методом паяння або опресування. | І–ІV квартал 2019р. | завідувач господарством, електромонтер |
| 13 | Електрокабелі та дроти прокладати в стіні або в захисної негорючої оболонки. | І–ІV квартал 2019р. | завідувач господарством, електромонтер |
| 14 | Встанавлювати електророзетки та електровимикачи на негорючої основі. | І–ІV квартал 2019р. | завідувач господарством, електромонтер |
| 15 | Проводити громадські огляди стану об’єктів з наступним підведенням результатів цієї роботи | 1 раз на 3 місяці | Адміністрація закладу освіти |
| 16 | Своєчасно здійснювати ремонт пошкодженого електрообладнання та мережі електроживлення. | І–ІV квартал 2019р. | керівник закладу освіти, завідувач господарством |
| 17 | Приміщення підвищеної безпеки забезпечити індивідуальними та колективними засобами захисту. | І–ІV квартал 2019р. | керівник закладу освіти, завідувач господарством |
| 18 | Прибрати горючі та сторонні матеріали на відстань до 1 – го метра від РШ, ЩО та пускового обладнання. | І–ІV квартал 2019р. | керівник закладу освіти, завідувач господарством |
| 19 | Не допускати експлуатацію пошкодженого електрооблад-нання та системи електромереж. | І–ІV квартал 2019р. | керівник закладу освіти, завідувач господарством |
| 20 | Забезпечити засобами колектив-ного та індивідуального захисту працівників, які у своєї роботі користуються електрообладнан-ням та електроприладами. | І–ІV квартал 2019р. | керівник закладу освіти, завідувач господарством |
| 21 | Здійснення щоденного контро-лю за станом заземлення елек-трообладнання та металевих конструкцій в приміщеннях підвищеної небезпеки. | І–ІV квартал 2019р. | завідувач господарством, електромонтер |
| 22 | Наявність паспортів та правил з експлуатації на все електрооб-ладнання та електроінструмент. | І–ІV квартал 2019р. | завідувач господарством |
| 23 | Обладнати робочі столи вчителів кнопкою аварійного відключення електроструму в кабінетах інформатики, фізики, слюсарної, столярної майстер-нях та обслуговуючої праці. | І–ІV квартал 2019р. | керівник закладу освіти, завідувач господарством |
| 24 | Забезпечити ізоляцією струмо-ведучі частини, які знаходяться під напругою від дотику. | І–ІV квартал 2019р. | керівник закладу освіти, завідувач господарством |
| 25 | Організувати та забезпечити контроль за правильним зберіганням, своєчасним огля-дом та іспитом засобів індиві-дуального та колективного захисту (гумові рукавиці). | 1 раз на 6 місяців | міській відділ освіти, завідувач господарством |
| 26 | Забезпечити електротехнологіч-них та електротехнічних праців-ників інструкціями і правилами з електробезпеці. | І–ІV квартал 2019р. | керівник закладу освіти, завідувач господарством |
| 27 | Замінити застарілі блокувальні засоби (автомати, електрору-бильники, групові електрощит-ки) швидкого відключення електричного струму. | І–ІV квартал 2019р. | керівник закладу освіти, завідувач господарством |
| 28 | Для підключення електрообіг-рівачів та офісного обладнання (комп’ютери, факси, прінтери) прокласти кабель відкритим способом у кабель каналі від розподільчого (поверхового) щитка окрему групову три провідну мережу, шляхом прок-ладання фазового, нульового робочого та нульового захисно-го провідників. | І–ІV квартал 2019р. | керівник закладу освіти, завідувач господарством |
| 29 | Не допускати послідовного підключення заземлюючого контакту розеток | І–ІV квартал 2019р. | керівник закладу освіти, завідувач господарством |

З наказом №  від .01.2019 ознайомлені:

директор ЗОШ № 1		_______________________Т.С. Черкашина

директор ЗОШ № 2		_______________________Ю.В. Барабан

директор гімназії № 3		_______________________О.С. Сухарєва

директор ЗОШ № 4		_______________________В.І. Гатілов

директор ЗОШ № 5		_______________________О.А. Стоцька

директор ЗОШ № 6		_______________________В.В. Єрмоленко

директор ЗОШ № 7		_______________________Г.В. Терещенко

завідувачка ДНЗ № 4		_______________________Н.Г. Качерук

завідувачка ДНЗ № 5		_______________________С.П. Кофан

завідувачка ДНЗ № 10		_______________________Л.П. Мікуліна

завідувачка ДНЗ № 14		_______________________Н.М. Хома

завідувачка ДНЗ № 16		_______________________О.О. Цимбаліст

завідувачка ДНЗ № 17		_______________________І.М. Колованова

директор МНВК		_______________________Г.П. Козачок

директор БДЮТ		_______________________Ю.О. Потапова

директор ДЮСШ		_______________________В.Г. Вінокуренко

спеціаліст з охорони праці	_______________________Г.Б. Касьянова